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ПРОТОКОЛ № 532
випробувань від 20.07.2021р.

	Замовник: ФОП

	Засоби вимірювань: хроматограф Agilient 68901N, плазмовий атомно-емісійний спектрометр ICPE-9000, Shimadzu

	Найменування об′єкту випробувань: дві проби харчових добавок

	Дата (число, година) взяття проби: 11.07.2021р.

	Час надходження проби до ВЛ: 12.07.2021р.,10.00

	Дата виконання випробувань: початок: 12.07.2021. закінчення: 20.07.2021.



Результати випробувань:
	Назва  показника 
	Одиниці вимірювання на 100 г
	Результати вимірювання
	Оцінка невизначеності вимірювань, δ
	Гранично допустима концентрація за НД
	НД  на методи випробувань

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Калорійність
	ккал 
	707
	±10,%
	-
	ГОСТ Р 51074-2003

	Вміст жирів
	г
	63
	±5,%
	-
	ГОСТ 31664-2012 

	Вміст вуглеводів
	г
	18
	±5,%
	-
	ГОСТ 1129-2013 

	Вміст білків
	г
	16.7
	±5,%
	-
	ГОСТ 33692-2015 

	Вміст олігосахаридів
	г
	0.6
	±10,%
	-
	ГОСТ 12571-2013

	Вміст амінокислот
	г
	2.9
	±10,%
	-
	ISO 17180:2013 

	Вміст хітину
	г
	3.1
	±10,%
	-
	ГОСТ 7636-85

	Вміст омега 3
	г
	1.6
	±10,%
	-
	ГОСТ Р 56416-2015 

	Вміст вітаміну B2
	мг
	0.9
	±10,%
	-
	ЕN 14152-2013 

	Вміст вітаміну B12
	мг
	2.4
	±10,%
	-
	ЕN 14152-2013 

	Mg 
	мг
	200
	±5,%
	-
	ДСТУ 11885:2005 

	Ca
	мг
	1800
	±5,%
	-
	ДСТУ 11885:2005 

	Fe
	мг
	80
	±5,%
	-
	ДСТУ 11885:2005 

	Mn
	мг
	-
	±5,%
	-
	ДСТУ 11885:2005 

	Zn
	мг
	120
	±5,%
	-
	ДСТУ 11885:2005 

	K
	мг
	1300
	±5,%
	-
	ДСТУ 11885:2005 

	P
	мг
	1700
	±5,%
	-
	ДСТУ 11885:2005 




Директор 
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